华南理工大学附属第六医院

佛山市南海区人民医院

院务公开公布栏

签发人：吴毅  2024年第60期（总2568期）  2024.3.7

佛山市南海区人民医院医学装备科

拟采购项目公示

为了使招标采购工作更加公平、公正、透明，现将我院医学装备科2024年拟采购器械包（第一批）项目进行公示（见附件1、2）,公示期为2024年3月7日—2024年3月16日，欢迎经销商或厂家将项目资料发送至医学装备科邮箱（nhyysbk3272@126.com），邮件格式如下：

一、“主题”：注明项目编号、项目名称、报名公司全称；

二、附件：包括项目方案（包括参数、产品介绍）、器械配置清单（包含各器械名称、型号规格、数量、注册证号、备注等）、产品注册证、经销商资质证件、生产厂家资质证件、授权书等，请统一用Word版，方便文字内容复制和黏贴；

三、邮件正文内容：包括生产厂家名称、经销商名称、联系人及联系手机号码；

四、邮件模板：

有意向者请联系医学装备科。

联系人：刘先生；联系电话：0757-66820224。

附件：1.佛山市南海区人民医院医学装备科2024年拟采购

器械包计划表（第一批）

2.器械包初步需求清单

佛山市南海区人民医院

2024年3月7日

附件1

佛山市南海区人民医院医学装备科2024年拟采购器械包计划表（第一批）

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量（项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NHYYQX202401 | 开颅手术器械 | 1 |

附件2

器械包初步需求清单

厂商可参考以下器械清单，也可提供其替代或更优方案。规格数量仅作参考，后期根据具体情况可能再作调整。

NHYYQX202401  开颅手术器械

（一）开颅基础器械包2套（每套参考以下配置）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离子 | 双头弹性叶片，总长230mm | 2 | 把 |
| 2 | 剥离子 | 双头带钩，总长230mm，钩要小一点 | 2 | 把 |
| 3 | 椎板咬骨钳 | 固定式130° 185×3 | 2 | 把 |
| 4 | 双关节咬骨钳 | 侧向头 220×6mm 头部进口材料 | 2 | 把 |
| 5 | 剥离器 | 微弯圆口220×10mm | 2 | 把 |
| 6 | 剥离器 | 微弯圆口220×15mm | 2 | 把 |
| 7 | 线锯导板 | 总长340mm | 2 | 支 |
| 8 | 线锯手柄 | 包含2个手柄 | 4 | 付 |
| 9 | 脑膜镊 | 枪型无齿，总长220 mm | 2 | 把 |
| 10 | 头皮夹钳 | 总长170mm | 6 | 把 |
| 11 | 穿刺针 | 头端2.5mm，总长100 mm | 2 | 根 |
| 12 | 脑膜挑针 | 总长150 mm | 2 | 根 |
| 13 | 单关节咬骨钳 | 后颅凹咬骨钳，头端6.0mm，总长205mm | 2 | 把 |
| 14 | 双关节咬骨钳 | 弯头25 º 180×3mm | 2 | 把 |
| 15 | 双关节咬骨钳 | 弯头25 º 220×2mm | 2 | 把 |
| 16 | 骨撬 | 总长200 mm | 4 | 把 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 17 | 刮匙 | 直型，头端匙形3.0mm，总长210mm | 2 | 把 |
| 18 | 脑膜镊 | 直型扁柄，头端直头1×2爪，总长180mm | 4 | 把 |
| 19 | 自动牵开器 | 小四爪钝爪，活动式，总长170mm | 2 | 把 |
| 20 | 活组织取样钳 | 指圈式，头端圆口10.0mm | 2 | 把 |
| 21 | 取瘤镊 | 匙口7.0mm，总长220mm | 2 | 把 |
| 22 | 柔性吸引管 | 钛合金柄，直柄 | 4 | 支 |
| 23 | 柔性吸引管 | 锥度，头端1.5mm,工作端135mm | 2 | 支 |
| 24 | 柔性吸引管 | 锥度，头端2.0mm,工作端135mm | 2 | 支 |
| 25 | 柔性吸引管 | 锥度，头端2.5mm,工作端135mm | 2 | 支 |
| 26 | 柔性吸引管 | 锥度，头端3.0mm,工作端135mm | 2 | 支 |
| 27 | 柔性吸引管 | 锥度，头端4.0mm,工作端135mm | 2 | 支 |
| 28 | 柔性吸引管 | 锥度，头端5.0mm,工作端135mm | 2 | 支 |
| 29 | 弹簧拉钩及放置架 | 弹簧拉钩及放置架包含4支弹簧拉钩， 1个放置架 | 2 | 套 |
| 30 | 显微手术刀 | 枪型勾刀下弯，刃长3.5mm， 总长240mm，工作端130mm，柔性杆 | 2 | 把 |
| 31 | 器械盒 | 不锈钢筐篮双层硅胶垫，尺寸：370×230×75mm，含2片15cm， mm刻度的钢尺 | 2 | 个 |
| 32 | 鼻咬骨钳 | 握把式，头端反咬切口2.5mm， 总长185mm | 1 | 把 |
| 33 | 显微手术刀 | 枪型勾刀上弯，刃长3.5mm， 总长240mm，工作端130mm，柔性杆 | 1 | 把 |
| 34 | 骨膜剥离子 | 直型双头叶形，3.0×3.5 mm，总长240mm | 1 | 把 |

（二）开颅显微器械包2套（每套参考以下配置）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微剥离器 | 钛合金手柄，头端半圆形2.5mm，带轻刃，45°上弯 | 1 | 把 |  |
| 2 | 显微剥离器 | 钛合金手柄，头端橄水滴直头1.5mm | 1 | 把 |  |
| 3 | 显微剥离器 | 钛合金手柄，头端水滴头1.5mm，90°上弯，高3mm，总长210mm，工作端110mm | 1 | 把 |  |
| 4 | 显微剥离器 | 钛合金手柄，头端水滴头1.5mm，90°上弯，高5mm，总长210mm，工作端110mm | 1 | 把 |  |
| 5 | 显微剥离器 | 钛合金手柄，头端球头1.0mm，总长210mm，工作端110mm | 1 | 把 |  |
| 6 | 显微拉钩 | 钛合金手柄，头端球头1.0mm，90°弯，钩高2.5mm，总长210mm，工作端110mm | 1 | 把 |  |
| 7 | 显微组织剪 | 枪型扁柄簧式，头端直头，总长225mm，工作端110mm | 1 | 把 |  |
| 8 | 显微组织剪 | 枪型扁柄簧式，头端上弯，总长225mm，工作端110mm | 1 | 把 |  |
| 9 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头，总长230mm，工作端长115mm | 1 | 把 |  |
| 10 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端弯头，总长230mm，工作端长115mm | 1 | 把 |  |
| 11 | 剥离子 | 双头弹性叶片，总长230mm | 1 | 把 |  |
| 12 | 柔性吸引管 | 锥度，头端1.5mm，工作端170mm，柔性管 | 1 | 把 |  |
| 13 | 柔性吸引管 | 锥度，头端2.0mm，工作端170mm，柔性管 | 1 | 把 |  |
| 14 | 柔性吸引管 | 锥度，头端2.5mm，工作端170mm，柔性管 | 1 | 把 |  |
| 15 | 柔性吸引管 | 锥度，头端3.0mm，工作端170mm，柔性管 | 1 | 把 |  |
| 16 | 柔性吸引管 | 锥度，头端4.0mm，工作端170mm，柔性管 | 1 | 把 |  |
| 17 | 器械盒 | 不锈钢筐篮双层硅胶垫，尺寸：370×230×75mm | 1 | 个 |  |

（三）经鼻钳1把

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经鼻钳 | 总长度31cm,工作长度18cm，钳尖角度15°，钳尖宽度0.7mm | 1 | 把 |  |